## nguon (hidden)
φ0 | Kpγ
0 | 10.8
5 | 12.2
10 | 14.7
15 | 18.6
20 | 25
25 | 35
30 | 52
35 | 82
40 | 141
45 | 298
50 | 800

## BOWLES
TÍNH HỆ SỐ NỀN THEO BOWLES |  |  |  | Ô TEXT màu xanh là ô cần nhập dữ liệu
1. Hệ số nền
ks = As + Bs*Zn
Trong đó :
As = C*(c*Nc*sc + 0.5*γ*B*Nγ*sγ)
Bs = C*γ* Nq
Nq = e(1.5Π-φ)*tgφ / [2cos2(450+φ/2)] | { theo Terzaghi }
Nc = (Nq-1)*cotg(φ)
Nγ = 0.5*tg(φ)*[Kpγ /cos2(φ)-1]
Các đại lượng | Kí hiệu | Giá trị | Đơn vị
bề rộng của móng (hoặc của cọc) | B | 0.3 | m
độ sâu điểm tính toán (so với mặt tự nhiên) | Z | 1.8 | m
góc ma sát trong đất | φ | 20 | độ
lực dính không thoát nước của đất | c | 0 | kN/m2
trọng lượng riêng tự nhiên của đất | γ | 20 | kN/m3
hệ số phụ thuộc hình dạng móng | sc | 1
hệ số phụ thuộc hình dạng móng | sγ | 1
hệ số điều chỉnh gần với đường cong thực nghiệm | 0.4<n<0.6 | 0.5
hệ số chuyển đổi đơn vị với hệ SI | C | 40
Các hệ số theo Terzaghi | Nq | 7.4387
| Nc | 17.6903
| Nγ | 4.9704
hệ số phụ thuộc bề rộng móng | As | 596.4422
hệ số độ sâu điểm tính toán | Bs | 5950.9874
hệ số nền | ks | 8580.5296 | kN/m3
2. Độ cứng lò xo thay thế
k = ks*bx*by
Trong đó :
bề rộng theo phương ngang vùng chịu tải tại nút giữa | bx | 1 | m
bề rộng theo phương dọc vùng chịu tải tại nút giữa | by | 1 | m
độ cứng lò xo tại nút giữa | kC | 8580.5296 | kN/m
độ cứng lò xo tại nút biên | kB | 4290.2648 | kN/m
độ cứng lò xo tại nút góc | kG | 2145.1324 | kN/m
| C | điểm giữa
| B | điểm biên
| G | điểm góc
Note on D12: Tung: + Đối với móng băng lấy bằng bề rộng của móng. + Đối với móng bè lấy bằng kích thước bé nhất của móng. + Đối với cọc vuông hoặc cọc tròn lấy bằng cạnh cọc hoặc đường kính cọc. + Đối với tường cừ lấy bằng bề rộng đơn vị của tường.
Note on D17: Tung: + Bằng 1 đối với móng băng hoặc móng bè. + Bằng 1.3 đối với móng tròn hoặc chữ nhật.
Note on D18: Tung: + Bằng 1 đối với móng băng hoặc móng bè. + Bằng 0.6 đối với móng tròn. + Bằng 0.8 đối với móng chữ nhật.

## TERZAGHI
TÍNH HỆ SỐ NỀN THEO TERZAGHI |  |  |  | Ô TEXT màu xanh là ô cần nhập dữ liệu
1. Hệ số nền
ks = 24*(c*Nc + γ*D*Nq+0.4*γ*B*Nγ)
Trong đó :
Nq = e(1.5Π-φ')*tgφ' / [2cos2(450+φ'/2)]
Nc = (Nq-1)*cotg(φ')
Nγ = 0.5*tg(φ')*[Kpγ /cos2(φ')-1]
Các đại lượng | Kí hiệu | Giá trị | Đơn vị
bề rộng của móng (hoặc của cọc) | B | 0.3 | m
độ sâu điểm tính toán (so với mặt tự nhiên) | D | 1 | m
góc ma sát trong đất | φ | 30 | độ
lực dính không thoát nước của đất | c | 0 | kN/m2
trọng lượng riêng của đất phía trên điểm tính ks | γ | 18 | kN/m3
các hệ số phụ thuộc góc kháng cắt của đất | Nq | 22.4557
| Nc | 37.1624
| Nγ | 19.7261
hệ số nền | ks | 10723.4832 | kN/m3
2. Độ cứng lò xo thay thế
k = ks*bx*by
Trong đó :
bề rộng theo phương ngang vùng chịu tải tại nút giữa | bx | 1 | m
bề rộng theo phương dọc vùng chịu tải tại nút giữa | by | 0.3 | m
độ cứng lò xo tại nút giữa | kC | 3217.045 | kN/m
độ cứng lò xo tại nút biên | kB | 1608.5225 | kN/m
độ cứng lò xo tại nút góc | kG | 804.2612 | kN/m
| C | điểm giữa
| B | điểm biên
| G | điểm góc
Note on D10: Tung: + Đối với móng băng lấy bằng bề rộng của móng. + Đối với móng bè lấy bằng kích thước bé nhất của móng. + Đối với cọc vuông hoặc cọc tròn lấy bằng cạnh cọc hoặc đường kính cọc. + Đối với tường cừ lấy bằng bề rộng đơn vị của tường.