## THUYET MINH
THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU
HẠNG MỤC: KHU PHỐ THƯƠNG MẠI VÀ CHỢ HẢI TÂN
I. Những tài liệu, tiêu chuẩn sử dụng trong thuyết minh:
1. Tiểu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737 - 1995
2. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 356 - 2005
3. Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCVN 205 - 1998
4. Cấu tạo bê tông cốt thép - NXB Bộ Xây Dựng.
5. Hồ sơ thiết kế Kiến trúc
6. Báo cáo khảo sát địa chất công trình.
II. Giải pháp kết cấu và vật liệu sử dụng.
II.1. Tổng quan về công trình và giải pháp kết cấu:
Công trình có kích thước hình học theo mặt bằng là: 25,5x35m. Gồm 7 tầng với chiều cao là: 27,4 m. Chức năng sử dụng chủ yếu là văn phòng, phòng họp, và khu dịch vụ.
Dựa vào đặc điểm về kiến trúc, đặc điểm về tải trọng và điều kiện xây dựng. Ta lựa chọn kết cấu bê tông toàn khối cho công trình. Với hệ thống chịu lực bao gồm: vách, cột, dầm và sàn. Vách được đặt kết hợp làm thành hốc thang máy. Hệ thống dầm phụ được bổ sung để chia nhỏ ô sàn.
Công trình được xây dựng trên nền đất khá yếu, trong khi tải trọng của công trình là khá lớn, nên ta sử dụng phương án móng cọc để làm móng cho công trình.
II.2. Vật liệu sử dụng.
Sử dụng bê tông cấp B20 (M250) đối với sàn, dầm, cột, đài cọc và giằng móng
- Bê tông M200:
Cường độ chịu nén: Rb = 90 kG/cm2
Cường độ chịu kéo: Rbt = 7,5 kG/cm2
- Bê tông M250:
Cường độ chịu nén: Rb = 115 kG/cm2
Cường độ chịu kéo: Rbt = 8,8 kG/cm2
- Bê tông M300:
Cường độ chịu nén: Rb = 130 kG/cm2
Cường độ chịu kéo: Rbt = 10 kG/cm2
- Cốt thép
Cốt thép chịu lực, f >= 10: Thép CII. Cường độ Rs = 280 Mpa (2800 kG/cm2)
Cốt thép đai, f < 10: Thép CI. Cường độ Rs = 225 Mpa (2250 kG/cm2)
- Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép quy định cho từng loại cấu kiện như sau:
Móng: ao = 4 cm
Cột, dầm: ao = 2,5 cm
Sàn: ao = 1,5 cm
III. Mô hình tính toán.
Dựa vào tải trọng và nhịp của các cấu kiện, ta lựa chọn kích thước các cấu kiện như sau:
- Vách: dày 220
- Cột, tuỳ vào diện chịu tải mà có các kích thước: 550x550; 440x440; và cột D600.
- Dầm: tuỳ theo nhịp mà có các kích thước: 300x600, 220x500, và 220x350
IV. Xác định tải trọng.
IV.1. Tải trọng thường xuyên.
Tải trọng thường xuyên bao gồm trọng lượng bản thân các cấu kiện và các chi tiết kiến trúc. Trọng lượng bản thân vách, cột, dầm, và sàn đã được tính toán tự động trong chương trình phân tích kết cấu. Trong bảng dưới dây chỉ kể đến trọng lượng khối xây, các lớp trát và chi tiết kiến trúc.
IV.1.a. Tải trọng cầu thang bộ.
STT | Tên tải trọng | [7 empty] | Chiều dày (m) |  | TL riêng (kG/m3) |  | TT tiêu chuẩn (kG/m2) |  | Hệ số vượt tải |  | TT Tính toán (kG/m2)
1 | Mặt bậc bằng đá Granit | [7 empty] | 0.01 |  | 1800 |  | 18 |  | 1.1 |  | 19.8
2 | Vữa lót | [7 empty] | 0.015 |  | 1600 |  | 24 |  | 1.3 |  | 31.2
3 | Bậc thang xây gạch | [7 empty] | 0.065 |  | 1700 |  | 110.5 |  | 1.1 |  | 121.55
4 | Bản bê tông | [7 empty] | 0.1 |  | 2500 |  | 250 |  | 1.1 |  | 275
5 | Vữa trát | [7 empty] | 0.015 |  | 1600 |  | 24 |  | 1.3 |  | 31.2
Tổng tải trọng (kG/m2) | [16 empty] | 478.75
Tải trọng này được phân bố lên cốn thang, dầm thang, tường kê và vách thang máy. Gần đúng, ta coi nó phân bố lên hai dầm thang ở chiếu tới và chiếu nghỉ. Tải trọng phân bố lên các dầm này là:
| q = |  | 478.75 |  | x | 1 |  | = | 478.75 |  | kG/m
IV.1.b. Tải trọng sàn S1(khu văn phòng, phòng họp)
STT | Tên tải trọng | [7 empty] | Chiều dày (m) |  | TL riêng (kG/m3) |  | TT tiêu chuẩn (kG/m2) |  | Hệ số vượt tải |  | TT Tính toán (kG/m2)
1 | Lát gạch Granit (Ceramic) | [7 empty] | 0.01 |  | 1800 |  | 18 |  | 1.1 |  | 19.8
2 | Vữa lót | [7 empty] | 0.015 |  | 1600 |  | 24 |  | 1.3 |  | 31.2
3 | Vữa trát | [7 empty] | 0.015 |  | 1600 |  | 24 |  | 1.3 |  | 31.2
Tổng tải trọng (kG/m2) | [16 empty] | 82.2
Tải trọng này được phân bố trên các sàn theo phương tác dụng.
IV.1.c. Tải trọng sàn S2 (khu vệ sinh)
STT | Tên tải trọng | [7 empty] | Chiều dày (m) |  | TL riêng (kG/m3) |  | TT tiêu chuẩn (kG/m2) |  | Hệ số vượt tải |  | TT Tính toán (kG/m2)
1 | Lát gạch Granit (Ceramic) | [7 empty] | 0.01 |  | 1800 |  | 18 |  | 1.1 |  | 19.8
2 | Vữa lót | [7 empty] | 0.015 |  | 1600 |  | 24 |  | 1.3 |  | 31.2
3 | Vữa trát | [7 empty] | 0.015 |  | 1600 |  | 24 |  | 1.3 |  | 31.2
4 | Lớp trần giả Vilaboar chống nước | [11 empty] | 40 |  | 1.3 |  | 52
Tổng tải trọng (kG/m2) | [16 empty] | 134.2
Tải trọng này được phân bố trên các sàn theo phương tác dụng.
IV.1.d. Tải trọng sàn M1 (mái)
STT | Tên tải trọng | [7 empty] | Chiều dày (m) |  | TL riêng (kG/m3) |  | TT tiêu chuẩn (kG/m2) |  | Hệ số vượt tải |  | TT Tính toán (kG/m2)
1 | Lát ngói | [7 empty] | 0.01 |  | 1800 |  | 18 |  | 1.1 |  | 19.8
2 | Vữa lót | [7 empty] | 0.015 |  | 1600 |  | 24 |  | 1.3 |  | 31.2
3 | Gạch 6 lỗ | [7 empty] | 0.2 |  | 1200 |  | 240 |  | 1.3 |  | 312
5 | Vữa trát | [7 empty] | 0.015 |  | 1600 |  | 24 |  | 1.3 |  | 31.2
Tổng tải trọng (kG/m2) | [16 empty] | 394.2
IV.1.e. Tải trọng tường xây 220 cao: | [8 empty] | 3.6 |  | m, hệ số cửa: |  |  |  | 0.7
STT | Tên tải trọng | [7 empty] | Chiều dày (m) |  | TL riêng (kG/m3) |  | TT tiêu chuẩn (kG/m2) |  | Hệ số vượt tải |  | TT Tính toán (kG/m2)
1 | Gạch xây | [7 empty] | 0.2 |  | 2000 |  | 1008 |  | 1.1 |  | 1108.8
2 | Vữa trát | [7 empty] | 0.02 |  | 1600 |  | 80.64 |  | 1.3 |  | 104.832
Tổng tải trọng (kG/m) | [16 empty] | 1213.632
Tải trọng này được phân bố trên các dầm theo phương tác dụng.
IV.2. Tải trọng tạm thời.
IV.2.a. Hoạt tải sử dụng.
Theo tiêu chuẩn TCVN 2737 - 1995
Mục đích sử dụng | [9 empty] | Tải trọng tiêu chuẩn (kG/m2) |  |  | Hệ số vượt tải |  | Tải trọng tính toán (kG/m2)
Văn phòng | [9 empty] | 200 |  |  | 1.2 |  | 240
Phòng họp | [9 empty] | 500 |  |  | 1.2 |  | 600
Kho | [9 empty] | 480 |  |  | 1.2 |  | 576
Phòng vệ sinh | [9 empty] | 150 |  |  | 1.3 |  | 195
Hành lang, cầu thang | [9 empty] | 300 |  |  | 1.2 |  | 360
Mái bê tông không có người sử dụng | [9 empty] | 75 |  |  | 1.3 |  | 97.5
Tải trọng cầu thang được phân bố lên cốn thang, dầm thang, tường kê và vách thang máy. Gần đúng, ta coi nó phân bố lên hai dầm thang ở chiếu tới và chiếu nghỉ. Tải trọng phân bố lên các dầm này là:
| q = |  | 360 |  | x | 1 |  | = | 360 |  | kG/m
IV.2.b. Tải trọng gió.
Tải trọng gió được quy về các mức sàn với giá trị xác định theo diện chịu tải.
Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của áp lực gió Wj tại điểm j ứng với độ cao zj so với mốc chuẩn xác định theo công thức:
Wj = Wo.kzj.c
c - Hệ số khí động, không thứ nguyên.
Wo - Giá trị của áp lực gió tiêu chuẩn, daN/m2.
kzj - Hệ số độ cao, không thứ nguyên.
Tải trọng tác dụng lên từng mức sàn, đơn vị daN, được xác định theo công thức:
wj = g.Wj.h
| g - Hệ số vượt tải của tải trọng gió, g = | [8 empty] | 1.2
h - Chiều cao đón gió của từng sàn.
Công trình được xây dựng ở địa điểm: thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
vùng áp lực gió: |  |  |  | III | có Wo (daN/m2) = |  |  |  |  | 125 |  | và dạng địa hình |  |  |  | B
| Sàn |  |  |  | Cốt cao độ |  | h |  | Hệ số k |  | Gió đẩy |  | Gió hút
[11 empty] | c = | 0.8 | c = | 0.6
| Sàn tầng 2 |  |  |  | 4.3 |  | 4.2 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Sàn tầng 3 |  |  |  | 5 |  | 0.7 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Sàn tầng 4 |  |  |  | 7.4 |  | 2.4 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Sàn tầng 5 |  |  |  | 12.4 |  | 5 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Sàn tầng 6 |  |  |  | 15.7 |  | 3.3 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Sàn tầng 7 |  |  |  | 19 |  | 3.3 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Sàn tầng tum |  |  |  | 22.6 |  | 3.6 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Mái |  |  |  | 25.9 |  | 3.3 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
V. Các trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng.
Trong quá trình tính toán, các tải trọng trên được phân ra làm 6 loại tải trọng ký hiệu như sau:
1. TT: Tĩnh tải.
2. HT: Hoạt tải sử dụng.
3. GX1: Gió theo phương X từ trái sang.
4. GX2: Gió theo phương X từ phải sang.
5. GY1: Gió theo phương Y từ trước ra sau.
6. GY2: Gió theo phương Y từ sau ra trước.
Từ đó khai báo các tổ hợp tải trọng như sau:
|  |  | TT |  | HT |  | GX1 |  | GX2 |  | GY1 |  | GY2
| TH1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TH2 |  | 1 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TH3 |  | 1 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0
| TH4 |  | 1 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0
| TH5 |  | 1 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9
Kết quả tính toán nội lực, trường hợp tổ hợp nguy hiểm và diện tích cốt thép tương ứng được thể hiện trong các bảng tính toán cấu kiện kèm theo.

## Phụ lục GIÓ
Vùng gió | Wo | Z | A | B | C
I | 65 | 3 | 1 | 0.8 | 0.47
II | 95 | 5 | 1.07 | 0.88 | 0.54
III | 125 | 10 | 1.18 | 1 | 0.66
IV | 155 | 15 | 1.24 | 1.08 | 0.74
V | 185 | 20 | 1.29 | 1.13 | 0.8
|  | 30 | 1.37 | 1.22 | 0.89
|  | 40 | 1.43 | 1.28 | 0.97
|  | 50 | 1.47 | 1.34 | 1.03
|  | 60 | 1.51 | 1.38 | 1.08
|  | 80 | 1.57 | 1.45 | 1.18