## Bảng tổ hợp đầy đủ
DANH SÁCH TỔ HỢP TẢI TRỌNG THEO TCVN 2737:2023
Các thông số và ký hiệu
Cấp hậu quả của công trình: |  |  | C2 | SW: Tải trọng bản thân |  |  |  | [Tải trọng thường xuyên]
Hệ số tầm quan trọng: |  |  | 1 | TTG, TTS: Tải trọng tường, hoàn thiện sàn |  |  |  | [Tải trọng thường xuyên] |  |  | HT-F: Hoạt tải nhóm F (xe < 3 tấn) |  |  |  | [Tạm thời ngắn hạn]
Hệ số tin cậy tải trọng tường: |  |  | 1.15 | HT-AL: Hoạt tải các nhóm A, B, H, I, L |  |  |  | [Tạm thời ngắn hạn] |  |  | WX,WY: Tải trọng gió theo các phương |  |  |  | [Tạm thời ngắn hạn]
Hệ số tin cậy tải hoàn thiện sàn: |  |  | 1.2 | HT-CD: Hoạt tải các nhóm C, D |  |  |  | [Tạm thời ngắn hạn] |  |  | EQX, EQY: Động đất theo các phương |  |  |  | [Tải trọng đặc biệt]
|  |  |  | HT-E: Hoạt tải các nhóm E (kho lưu trữ) |  |  |  | [Tạm thời dài hạn] |  |  | XCH: Xe cứu hỏa |  |  |  | [Tải trọng đặc biệt]
STT | Tên tổ hợp |  | SW | TTG | TTS | HT_E | HT-AL | HT-CD | HT-F | WX | WY | XCH | EQX | EQY | EQX_Ed | EQY_Ed
1 | UCOMBO1 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2
2 | UCOMBO2 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 2.1
3 | UCOMBO3 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | -2.1
4 | UCOMBO4 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 2.1
5 | UCOMBO5 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | -2.1
6 | UCOMBO6 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.89
7 | UCOMBO7 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | -1.89
8 | UCOMBO8 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |  | 1.89
9 | UCOMBO9 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |  | -1.89
10 | UCOMBO10 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 2.1
11 | UCOMBO11 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | -2.1
12 | UCOMBO12 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.17 | 1.17 | 1.08 |  | 2.1
13 | UCOMBO13 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.17 | 1.17 | 1.08 |  | -2.1
14 | UCOMBO14 |  | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 1 | 0.3
15 | UCOMBO15 |  | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 1
16 | UCOMBO16 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 0.65 | 0.65 | 0.6 |  |  | 1
17 | UCOMBO17 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1.05 |  | 1
18 | UCOMBO18 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | -1.05 |  | 1
19 | UCOMBO19 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 1.05 | 1
20 | UCOMBO20 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | -1.05 | 1
21 | UCOMBO21 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.63 |  | 1
22 | UCOMBO22 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | -0.63 |  | 1
23 | UCOMBO23 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 0.65 | 0.65 | 0.6 |  | 0.63 | 1
24 | UCOMBO24 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 0.65 | 0.65 | 0.6 |  | -0.63 | 1
25 | UCOMBO25 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 1.05 |  | 1
26 | UCOMBO26 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | -1.05 |  | 1
27 | UCOMBO27 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 0.39 | 0.39 | 0.36 |  | 1.05 | 1
28 | UCOMBO28 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 0.39 | 0.39 | 0.36 |  | -1.05 | 1
29 | SCOMBO1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | SCOMBO2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
31 | SCOMBO3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | -1
32 | SCOMBO4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
33 | SCOMBO5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | -1
34 | SCOMBO6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9
35 | SCOMBO7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.9
36 | SCOMBO8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.9
37 | SCOMBO9 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -0.9
38 | SCOMBO10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1
39 | SCOMBO11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | -1
40 | SCOMBO12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 1
41 | SCOMBO13 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | -1
42 | TTTX_TTTT | (ENVE) | ENVE(SCOMBO1 : SCOMBO13)
43 | TTTX_TTDH |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35
44 | EnveW | (ENVE) | [7 empty] | ± 1 | ± 1
45 | EQX_Ed | [11 empty] | 1 | 0.3
46 | EQY_Ed | [11 empty] | 0.3 | 1
47 | EnveEQ | (ENVE) | [12 empty] | 1 | 1
* ENVE - các trường hợp tổ hợp bao
UCOMBO - các trường hợp tổ hợp dùng để kiểm tra độ bền (TTGH1); SCOMBO - các trường hợp dùng để kiểm tra áp lực nền (móng nông) và độ lún (móng nông, móng cọc)
Số 42 và 43: dùng để kiểm tra vết nứt và độ võng. Số 42 là tải trọng thường xuyên và toàn bộ tải trọng tạm thời. Số 43 là tải trọng thường xuyên và tạm thời dài hạn
Số 44: dùng để kiểm tra chuyển vi đỉnh và lệch tầng dưới tác dụng tải trọng gió
Số 45 và 46: hệ quả do tác dụng của động đất theo các phương, được sử dụng trong tổ hợp số 47
Số 47: dùng để kiểm tra chuyển vị lệch tầng dưới tác dụng của tải động đất
* Các tổ hợp để kiểm tra áp lực nền chỉ bao gồm các tổ hợp cơ bản, xem thêm nội dung này tại:
https://ketcausoft.com/thuvien/posts/to-hop-tai-trong-dung-trong-tinh-toan-trang-thai-gioi-han-2-ttgh2
HIỆU ỨNG QUÁN TÍNH CỦA TÁC ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT (KHỐI LƯỢNG KHI TÍNH TOÁN ĐẶC TRƯNG DAO ĐỘNG CÔNG TRÌNH)
STT | Nội dung |  | SW | TTG | TTS | HT_E | HT-AL | HT-C | HT-D | HT-F
1 | Mass Source |  | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.6
Biên soạn bởi KetcauSoft - Bộ phần mềm tốt nhất cho kỹ sư kết cấu

## Bảng tổ hợp ko Động đất
DANH SÁCH TỔ HỢP TẢI TRỌNG THEO TCVN 2737:2023
Các thông số và ký hiệu
Cấp hậu quả của công trình: |  |  | C2 | SW: Tải trọng bản thân
Hệ số tầm quan trọng: |  |  | 1 | TTG, TTS: Tải trọng tường, hoàn thiện sàn
Hệ số tin cậy tải trọng tường: |  |  | 1.15 | HT: Hoạt tải các nhóm A, B, H, I, L
Hệ số tin cậy tải hoàn thiện sàn: |  |  | 1.2 | WX,WY: Tải trọng gió theo các phương
STT | Tên tổ hợp |  | SW | TTG | TTS | HT | WX | WY
1 | UCOMBO1 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.3
2 | UCOMBO2 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 |  | 2.1
3 | UCOMBO3 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 |  | -2.1
4 | UCOMBO4 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 |  |  | 2.1
5 | UCOMBO5 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 |  |  | -2.1
6 | UCOMBO6 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1.89
7 | UCOMBO7 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | -1.89
8 | UCOMBO8 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.3 |  | 1.89
9 | UCOMBO9 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.3 |  | -1.89
10 | UCOMBO10 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.17 | 2.1
11 | UCOMBO11 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.17 | -2.1
12 | UCOMBO12 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.17 |  | 2.1
13 | UCOMBO13 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.17 |  | -2.1
14 | SCOMBO1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
15 | SCOMBO2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
16 | SCOMBO3 |  | 1 | 1 | 1 |  | -1
17 | SCOMBO4 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
18 | SCOMBO5 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | -1
19 | SCOMBO6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9
20 | SCOMBO7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.9
21 | SCOMBO8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.9
22 | SCOMBO9 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -0.9
23 | SCOMBO10 |  | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1
24 | SCOMBO11 |  | 1 | 1 | 1 | 0.9 | -1
25 | SCOMBO12 |  | 1 | 1 | 1 | 0.9 |  | 1
26 | SCOMBO13 |  | 1 | 1 | 1 | 0.9 |  | -1
27 | EnveW | (ENVE) |  |  |  |  | ± 1 | ± 1
28 | TTTX_TTTT | (ENVE) | ENVE(SCOMBO1 : SCOMBO13)
29 | TTTX_TTDH |  | 1 | 1 | 1 | 0.35
* ENVE - các trường hợp tổ hợp bao
UCOMBO - các trường hợp tổ hợp dùng để kiểm tra độ bền (TTGH1)
SCOMBO - các trường hợp dùng để kiểm tra áp lực nền (móng nông) và độ lún (móng nông, móng cọc)
Số 27: dùng để kiểm tra chuyển vi đỉnh và lệch tầng dưới tác dụng tải trọng gió
Số 28 và 29: dùng để kiểm tra vết nứt và độ võng. Số 28 là tải trọng thường xuyên và toàn bộ tải trọng tạm thời. Số 29 là tải trọng thường xuyên và tạm thời dài hạn
* Các tổ hợp để kiểm tra áp lực nền chỉ bao gồm các tổ hợp cơ bản, xem thêm nội dung này tại:
https://ketcausoft.com/thuvien/posts/to-hop-tai-trong-dung-trong-tinh-toan-trang-thai-gioi-han-2-ttgh2
Biên soạn bởi KetcauSoft - Bộ phần mềm tốt nhất cho kỹ sư kết cấu

## Bảng tổ hợp thu gọn
DANH SÁCH TỔ HỢP TẢI TRỌNG THEO TCVN 2737:2023
Các thông số và ký hiệu
Cấp hậu quả của công trình |  |  |  |  | C3 |  | SW: Tải trọng bản thân |  |  |  |  | [Tải trọng thường xuyên]
Hệ số tầm quan trọng: |  |  |  |  | 1.15 |  | TTG, TTS: Tải trọng tường, hoàn thiện sàn |  |  |  |  | [Tải trọng thường xuyên]
Hệ số vượt tải của tải trọng tường |  |  |  |  | 1.15 |  | HT-AL: Hoạt tải các nhóm A, B, H, I, L |  |  |  |  | [Tạm thời ngắn hạn]
Hệ số vượt tải của tải trọng hoàn thiện sàn: |  |  |  |  | 1.2 |  | HT-CD: Hoạt tải các nhóm C, D |  |  |  |  | [Tạm thời ngắn hạn]
[7 empty] | HT-E: Hoạt tải các nhóm E (kho lưu trữ) |  |  |  |  | [Tạm thời dài hạn]
[7 empty] | HT-F: Hoạt tải nhóm F (tải trọng xe < 3 tấn) |  |  |  |  | [Tạm thời ngắn hạn]
[7 empty] | WX,WY: Tải trọng gió theo các phương |  |  |  |  | [Tạm thời ngắn hạn] |  |  | ``
[7 empty] | EQX, EQY: Động đất theo các phương |  |  |  |  | [Tải trọng đặc biệt]
[7 empty] | XCH: Xe cứu hỏa |  |  |  |  | [Tải trọng đặc biệt]
I. CÁC TỔ HỢP TÍNH TOÁN CHO THÁI GIỚI HẠN THỨ 1 - TTGH1
STT | Tên tổ hợp |  | SW | TTG | TTS | HT_E | HT-AL | HT-CD | HT-F | WX | WY | XCH | EQX | EQY
1 | UCOMBO1 |  | 1.265 | 1.3225 | 1.38 | 1.38 | 1.495 | 1.495 | 1.38
2 | UCOMBO2 |  | 1.265 | 1.3225 | 1.38 | 1.38 |  |  |  | 2.415
3 | UCOMBO3 |  | 1.265 | 1.3225 | 1.38 | 1.38 |  |  |  | -2.415
4 | UCOMBO4 |  | 1.265 | 1.3225 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  | 2.415
5 | UCOMBO5 |  | 1.265 | 1.3225 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  | -2.415
6 | UCOMBO6 |  | 1.265 | 1.3225 | 1.38 | 1.38 | 1.495 | 1.495 | 1.38 | 2.1735
7 | UCOMBO7 |  | 1.265 | 1.3225 | 1.38 | 1.38 | 1.495 | 1.495 | 1.38 | -2.1735
8 | UCOMBO8 |  | 1.265 | 1.3225 | 1.38 | 1.38 | 1.495 | 1.495 | 1.38 |  | 2.1735
9 | UCOMBO9 |  | 1.265 | 1.3225 | 1.38 | 1.38 | 1.495 | 1.495 | 1.38 |  | -2.1735
10 | UCOMBO10 |  | 1.265 | 1.3225 | 1.38 | 1.38 | 1.3455 | 1.3455 | 1.242 | 2.415
11 | UCOMBO11 |  | 1.265 | 1.3225 | 1.38 | 1.38 | 1.3455 | 1.3455 | 1.242 | -2.415
12 | UCOMBO12 |  | 1.265 | 1.3225 | 1.38 | 1.38 | 1.3455 | 1.3455 | 1.242 |  | 2.415
13 | UCOMBO13 |  | 1.265 | 1.3225 | 1.38 | 1.38 | 1.3455 | 1.3455 | 1.242 |  | -2.415
14 | UCOMBO14 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 0.65 | 0.65 | 0.6 |  |  | 1
15 | UCOMBO15 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1.05 |  | 1
16 | UCOMBO16 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | -1.05 |  | 1
17 | UCOMBO17 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 1.05 | 1
18 | UCOMBO18 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | -1.05 | 1
19 | UCOMBO19 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.63 |  | 1
20 | UCOMBO20 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | -0.63 |  | 1
21 | UCOMBO21 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 0.65 | 0.65 | 0.6 |  | 0.63 | 1
22 | UCOMBO22 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 0.65 | 0.65 | 0.6 |  | -0.63 | 1
23 | UCOMBO23 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 1.05 |  | 1
24 | UCOMBO24 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | -1.05 |  | 1
25 | UCOMBO25 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 0.39 | 0.39 | 0.36 |  | 1.05 | 1
26 | UCOMBO26 |  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 0.39 | 0.39 | 0.36 |  | -1.05 | 1
27 | UCOMBO27 |  | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 1 | 0.3
28 | UCOMBO28 |  | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 1
II. CÁC TỔ HỢP TÍNH TOÁN CHO THÁI GIỚI HẠN THỨ 2 - TTGH2
STT | Tên tổ hợp |  | TTTX | HT_E | HT | WX | WY | EQX | EQY | EQX_Ed | EQY_Ed
1 | SCOMBO1 |  | 1 | 1 | 1
2 | SCOMBO2 |  | 1 | 1 |  | 1
3 | SCOMBO3 |  | 1 | 1 |  | -1
4 | SCOMBO4 |  | 1 | 1 |  |  | 1
5 | SCOMBO5 |  | 1 | 1 |  |  | -1
6 | SCOMBO6 |  | 1 | 1 | 1 | 0.9
7 | SCOMBO7 |  | 1 | 1 | 1 | -0.9
8 | SCOMBO8 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.9
9 | SCOMBO9 |  | 1 | 1 | 1 |  | -0.9
10 | SCOMBO10 |  | 1 | 1 | 0.9 | 1
11 | SCOMBO11 |  | 1 | 1 | 0.9 | -1
12 | SCOMBO12 |  | 1 | 1 | 0.9 |  | 1
13 | SCOMBO13 |  | 1 | 1 | 0.9 |  | -1
14 | TTTX_TTTT | (ENVE) | ENVE (SCOMBO1 : SCOMBO13)
15 | TTTX_TTDH |  | 1 | 1 | 0.35
16 | EnveW | (ENVE) |  |  |  | ± 1 | ± 1
17 | EQX_Ed | [6 empty] | 1 | 0.3
18 | EQY_Ed | [6 empty] | 0.3 | 1
19 | EnveEQ | (ENVE) | [7 empty] | 1 | 1
* SW - tải trọng bản thân; TTG và TTS - lần lượt là tải trọng tường và sàn; HT_E: hoạt tải khu vực kho; HT: hoạt tải các khu vực khác; WX, WY, EQX, EQY - gió và động đất theo các phương
* ENVE - các trường hợp tổ hợp bao
TTTX = SW + TTG + TTS (Tải trọng thường xuyên)
Từ 1 đến 13: dùng để kiểm tra áp lực nền (móng nông) và độ lún (móng nông, móng cọc)
Số 14 và 15: dùng để kiểm tra vết nứt và độ võng. Số 14 là tải trọng thường xuyên và toàn bộ tải trọng tạm thời. Số 15 là tải trọng thương xuyên và tạm thời dài hạn
Số 16: dùng để kiểm tra chuyển vi đỉnh và lệch tầng dưới tác dụng tải trọng gió
Số 17 và 18: hệ quả do tác dụng của động đất theo các phương, được sử dụng trong tổ hợp số 19
Số 19: dùng để kiểm tra chuyển vị lệch tầng dưới tác dụng của tải động đất
* Các tổ hợp để kiểm tra áp lực nền chỉ bao gồm các tổ hợp cơ bản, xem thêm nội dung này tại:
https://ketcausoft.com/thuvien/posts/to-hop-tai-trong-dung-trong-tinh-toan-trang-thai-gioi-han-2-ttgh2
III. HIỆU ỨNG QUÁN TÍNH CỦA TÁC ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT (KHỐI LƯỢNG KHI TÍNH TOÁN ĐẶC TRƯNG DAO ĐỘNG CÔNG TRÌNH)
STT | Nội dung |  | SW | TTG | TTS | HT_E | HT-AL | HT-C | HT-D | HT-F
1 | Mass Source |  | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.6
Biên soạn bởi KetcauSoft - Phần mềm tốt nhất cho kỹ sư kết cấu

## Các nhóm hoạt tải
TCVN 2737:2023
A | Khu vực ở
B | Khu vực làm việc, văn phòng, kỹ thuật
C | Khu vực tập trung đông người
D | Khu vực thương mại
E | Khu vực kho
F | Bãi đỗ xe (< 3T)
G | Bãi đỗ xe (>3T)
H | Mái không sử dụng (hoạt tải sửa chữa)
I | Mái có sử dụng
L | Khu vực chăn nuôi
TCVN 9386:2012
A | Nhà ở gia đình
B | Văn phòng
C | Khu vực hội họp
D | Khu vực mua bán
E | Khu vực kho
F | Bãi đỗ xe (< 3T)
G | Bãi đỗ xe (>3T)
H | Mái