## BANG TINH
TÍNH TOÁN KIỂM TRA CẤU KIỆN CẤU KIỆN NGHIÊNG CHỊU UỐN
(Tuân theo TCVN 5574:2012)
1. Cấu kiện: |  | Cầu thang điển hình |  |  | 4. Sơ đồ tính toán
2. Vật liệu sử dụng
- Bê tông: |  | + Cấp độ bền: |  | B30
|  | + Rb (MPa) = |  | 17
- Cốt thép: |  | + Nhóm cốt thép: |  | A-III
|  | + Rs (MPa) = |  | 365
3. Kích thước:
- Bề rộng dầm dải tính: b (mm) = |  |  |  | 1000
- Chiều dày bản: d (mm) = |  |  |  | 150
- Chiều cao tính toán: ho (mm) = |  |  |  | 130
- Chiều dài: L (mm) = |  |  |  | 3600
- Chiều cao: H (mm) = |  |  |  | 3300
- Cosa = |  |  |  | 0.73715
5. Xác định tải trọng và nội lực
- Trọng lượng bản thân: |  |  |  | 4.125 | kN/m
- Tải trọng các lớp hoàn thiện: |  |  |  | 3.36 | kN/m
- Hoạt tải: |  |  |  | 3.6 | kN/m
Tổng tải trọng: |  |  |  | 11.085 | kN/m
Mô men lớn nhất: |  |  |  | 24.3608 | kNm
6. Tính toán kiểm tra cốt thép
| M | ho | b | As_rq | Cốt thép |  | As_d | Check
| (kNm) | (mm) | (mm) | (cm2/m) | F | @ | (cm2/m)
| 24.3608 | 130 | 1000 | #VALUE! | 10 | 150 | 5.236 | #VALUE! | #VALUE!

## DATA
| Rb | Rbt | Eb
B15 | 8.5 | 0.75 | 23000
B20 | 11.5 | 0.9 | 27000
B25 | 14.5 | 1.05 | 30000
B30 | 17 | 1.2 | 32500
B35 | 19.5 | 1.3 | 34500
B40 | 22 | 1.4 | 36000
B45 | 25 | 1.48 | 37500
B50 | 27.5 | 1.15 | 39000
| Rs | Rsw | Es
A-I | 225 | 175 | 210000
A-II | 280 | 225 | 210000
A-III | 365 | 290 | 200000
A-IV | 510 | 405 | 190000
RB500W | 434 | 320 | 190000
CB500 | 425 | 320 | 190000