## Thuyet minh
THUYẾT MINH TÍNH TOÁN MÓNG BĂNG
1. Sức chịu tải của nền đất
Kích thước móng
1. Bm (m) = | [6 empty] | 1.8
2. Hm (m) = | [6 empty] | 1.5
Đặc trưng của nền đất:
1. j (độ) = | [6 empty] | 5
2. C (T/m2) = | [6 empty] | 0.65
3. g (T/m3) = | [6 empty] | 1.88
Các hệ số Terzaghi (phụ thuộc góc ma sát
trong của đất)
| Ng = |  | #VALUE!
| Nq = |  | #VALUE!
| Nc = |  | #VALUE!
Hệ số an toàn cho sức chịu tải tính theo phương pháp Terzaghi: Fs = | [15 empty] | 3
Sức chịu tải giới hạn của đất nền theo công tức Terzaghi:
[R1] = pgh/Fs = (0,5.Ng.Bm.g + Nq.Hm.g + Nc.C)/Fs = | [12 empty] | #VALUE! |  | T/m2
Sử dụng biện pháp gia cố bằng cọc tre với mật độ 25 cọc/m2, sức chịu tải dự kiến
[R2] = |  | 8 |  | T/m2
2. Kiểm tra tiết diện móng
Số liệu thiết kế: Lấy tại vị trí nguy hiểm nhất là trục 7-C, ứng với điểm tính toán trong mô hình là 83, tổ hợp thiết kế nguy hiểm nhất là: TH5
- Tải trọng lớn nhất từ chân cột: Nmax (T) = | [9 empty] | 122.64
- Trọng lượng của 1m dài tường xây: m0 (T/m) = | [11 empty] | 0
- Tổng chiều dài móng băng dưới chân cột: L (m) = | [11 empty] | 10.3
- Hệ số kể đến sự phân bố không đều của áp lực đất nền: n = | [13 empty] | 1.2
Áp lực nền đất dưới đáy móng:
[6 empty] | 7.9379 |  | T/m2 < [R2] = |  |  |  | 8 |  | T/m2
3. Kiểm tra về độ lún
Độ lún cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam:
| [Smax] = |  | 8 |  | cm
Chia nền đất dưới đáy đệm cát thành các lớp có hi = 0,3 m
Tính lún theo công thức cộng lún từng lớp:
Trong đó :
- b = 0,8 với mọi loại đất
- Ei Modul biến dạng của lớp đất, lấy theo kết quả khảo sát địa chất
|  |  | Elớp đất số 3 (T/m2) = |  |  |  |  | 386
- pi là áp lực gây lún phụ thêm
Tiến hành kiểm tra độ lún của lớp đất dưới đáy hàng cọc tre, áp lực đất gây lún ở điểm này được tính bằng áp lực dưới đáy móng cộng với áp lực do khối đất nằm trong phần cọc gây ra:
| pi = (pmax - Hm*g) + hc.g = | [6 empty] | 15.4579 |  | T/m2
Trong đó hc là chiều sâu của khối đất được gia cố: hc = | [12 empty] | 2.5 |  | m
Bảng tính lún cho điểm nằm trên đường đi qua trục móng:
Lớp đất |  |  | z |  | hi |  | z/b |  | sbti |  | kz |  | pgli |  | Si
Lớp số 3 |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  | 2.82 |  | 1 |  | 15.4579 |  | 0.0064074
|  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.11111 |  | 3.196 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.22222 |  | 3.572 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 0.6 |  | 0.2 |  | 0.33333 |  | 3.948 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 0.8 |  | 0.2 |  | 0.44444 |  | 4.324 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 1 |  | 0.2 |  | 0.55556 |  | 4.7 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 1.2 |  | 0.2 |  | 0.66667 |  | 5.076 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 1.4 |  | 0.2 |  | 0.77778 |  | 5.452 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 1.6 |  | 0.2 |  | 0.88889 |  | 5.828 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 1.8 |  | 0.2 |  | 1 |  | 6.204 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 2 |  | 0.2 |  | 1.1111 |  | 6.58 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 2.2 |  | 0.2 |  | 1.2222 |  | 6.956 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 2.4 |  | 0.2 |  | 1.3333 |  | 7.332 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 2.6 |  | 0.2 |  | 1.4444 |  | 7.708 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 2.8 |  | 0.2 |  | 1.5556 |  | 8.084 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 3 |  | 0.2 |  | 1.6667 |  | 8.46 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 3.2 |  | 0.2 |  | 1.7778 |  | 8.836 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 3.4 |  | 0.2 |  | 1.8889 |  | 9.212 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 3.6 |  | 0.2 |  | 2 |  | 9.588 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 3.8 |  | 0.2 |  | 2.1111 |  | 9.964 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 4 |  | 0.2 |  | 2.2222 |  | 10.34 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 4.2 |  | 0.2 |  | 2.3333 |  | 10.716 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 4.4 |  | 0.2 |  | 2.4444 |  | 11.092 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 4.6 |  | 0.2 |  | 2.5556 |  | 11.468 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 4.8 |  | 0.2 |  | 2.6667 |  | 11.844 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 5 |  | 0.2 |  | 2.7778 |  | 12.22 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 5.2 |  | 0.2 |  | 2.8889 |  | 12.596 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 5.4 |  | 0.2 |  | 3 |  | 12.972 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 5.6 |  | 0.2 |  | 3.1111 |  | 13.348 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 5.8 |  | 0.2 |  | 3.2222 |  | 13.724 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 6 |  | 0.2 |  | 3.3333 |  | 14.1 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 6.2 |  | 0.2 |  | 3.4444 |  | 14.476 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 6.4 |  | 0.2 |  | 3.5556 |  | 14.852 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 6.6 |  | 0.2 |  | 3.6667 |  | 15.228 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 6.8 |  | 0.2 |  | 3.7778 |  | 15.604 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 7 |  | 0.2 |  | 3.8889 |  | 15.98 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 7.2 |  | 0.2 |  | 4 |  | 16.356 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Tổng độ lún SSi | [14 empty] | #VALUE!
(Quá trình tính toán kết thúc ở lớp có sbti > 10.pgli)
Kiểm tra tổng độ lún:
| S = | #VALUE! |  | cm < [Smax] = |  |  |  | 8 |  | cm
Kết luận: Móng được thiết kế như trên là đảm bảo điều kiện về độ bề và độ lún

## Bang tra Kz
Z/B | K
0.1 | 0.9969
0.2 | 0.9773
0.3 | 0.9368
0.4 | 0.881
0.5 | 0.8183
0.6 | 0.7554
0.7 | 0.696
0.8 | 0.6417
0.9 | 0.5931
1 | 0.5498
1.25 | 0.4618
1.5 | 0.3958
1.75 | 0.3453
2 | 0.3058
3 | 0.2084
4 | 0.1575
5 | 0.1265
10 | 0.0636
20 | 0.0318

## Bang tra Terzaghi
j | Ng | Nq | Nc
0 | 0 | 1 | 5.7
5 | 0.5 | 1.6 | 7.3
10 | 1.2 | 2.7 | 9.6
15 | 2.5 | 4.4 | 12.9
20 | 5 | 7.4 | 17.7
25 | 9.7 | 12.7 | 25.1
30 | 19.7 | 22.5 | 37.2
35 | 42.4 | 41.4 | 57.8
40 | 100.4 | 81.3 | 97.7
45 | 297.5 | 173.3 | 172.3