## Thuyet minh
THUYẾT MINH TÍNH TOÁN MÓNG ĐƠN GIA CỐ ĐỆM CÁT
1. Sức chịu tải của nền đất
Kích thước móng
1. L1 (m) = | [5 empty] | 2
2. L2 (m) = | [5 empty] | 1.4
3. Hm (m) = | [5 empty] | 0.4
4. Hcm (m) = | [5 empty] | 1.5
Kích thước cổ móng
1. C1 (m) = | [5 empty] | 0.3
2. C2 (m) = | [5 empty] | 0.22
Đặc trưng của đệm cát:
1. j1 (độ) = | [5 empty] | 30
2. g1 (T/m3) = | [5 empty] | 1.8
3. Hd (m) = | [5 empty] | 1.5
4. Ld1 (m) = | [5 empty] | 3.731
5. Ld2 (m) = | [5 empty] | 3.131
6. Eo (T/m2) = | [5 empty] | 1600
Đặc trưng của nền đất:
1. j2 (độ) = | [5 empty] | 5
2. C2 (T/m2) = | [5 empty] | 0.63
3. g2 (T/m3) = | [5 empty] | 1.88
Tổng tải trọng phụ thêm:
1. Npt (T) = | [5 empty] | 8.4
Các hệ số Terzaghi (phụ thuộc góc ma sát trong của đất)
| Ng1 = | #VALUE! |  |  |  | Ng2 = |  | #VALUE!
| Nq1 = | #VALUE! |  |  |  | Nq2 = |  | #VALUE!
[6 empty] | Nc2 = |  | #VALUE!
Hệ số an toàn cho sức chịu tải tính theo phương pháp Terzaghi: Fs = | [14 empty] | 3
a. Sức chịu tải của đệm cát:
Hệ số điều chỉnh hình dáng móng:
| a = L1/L2 = |  |  | 1.4286
| a1 = 1 - 0,2.a = |  |  | 0.71429
| a2 = |  |  | 1
Sức chịu tải của đệm cát theo Tezaghi:
[9 empty] | #VALUE! |  | T/m2
b. Sức chịu tải của nền đất dưới đáy đệm cát:
Hệ số điều chỉnh hình dáng móng:
| a = Ld1/Ld2 = |  |  | 1.1916
| a1 = 1 - 0,2.a = |  |  | 0.76167
| a2 = |  |  | 1
| a3 = 1 + 0,2.a = |  |  | 1.2383
Sức chịu tải của nền đất dưới đáy đệm cát theo Tezaghi:
[14 empty] | #VALUE! |  | T/m2
2. Kiểm tra ứng suất đáy móng
Phản lực chân cột
| Point | Tổ hợp |  | F1 (T) |  | F2 (T) |  | F3 (T) |  | M1 (Tm) |  | M2 (Tm)
| 12 | TH7 |  | 0.109 |  | 0 |  | 26.8535 |  | 0 |  | 0.06193
a. Kiểm tra áp lực dưới đáy móng:
Áp lực dưới đáy móng được tính theo công thức
[12 empty] | 12.7036 |  | T/m2
| pmax1 = | 12.7036 |  | T/m2 < [R1] = |  |  |  | #VALUE! |  | T/m2
b. Kiểm tra áp lực nền đất dưới đáy đệm cát:
Xét điểm nằm ở dưới đáy đệm cát và thuộc đường đi qua trục của móng băng:
| 2z/L2 = | 2.1429 |  |  |  | L1/L2 = |  | 1.4286
Hệ số giảm ứng suất theo độ sâu: kz = f(2z/L1; L1/L2) = | [11 empty] | #VALUE!
Ứng suất tại điểm đang xét bằng:
|  |  |  | #VALUE! |  | T/m2 < [R2] = |  |  |  | #VALUE! |  | T/m2
3. Thiết kế cốt thép móng
Cường độ vật liệu:
| Rb = | 90 |  | kG/cm2
| Rbt = | 7.5 |  | kG/cm2
| Rs = | 2800 |  | kG/cm2
Chiều dày lớp bảo vệ: ao = | [5 empty] | 4 | cm
Chiều cao làm việc của cốt thép: ho = | [7 empty] | 36 |  | cm
a. Thiết kế thép theo phương X
Mô men tại mặt cắt 1-1: M1 = | [6 empty] | 6.4248 |  | Tm
Diện tích cốt thép yêu cầu: Fs1 = | [6 empty] | 7.0821 |  | cm2
Chọn dùng thép |  |  | f12 |  | a = | 150 |  | có Fs1tk = |  |  | #VALUE! |  | cm2
b. Thiết kế thép theo phương Y
Mô men tại mặt cắt 1-1: M1 = | [6 empty] | 4.4221 |  | Tm
Diện tích cốt thép yêu cầu: Fs1 = | [6 empty] | 4.8745 |  | cm2
Chọn dùng thép |  |  | f12 |  | a = | 200 |  | có Fs1tk = |  |  | #VALUE! |  | cm2

## Bang tra Kz
2z/b | l/b
| 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.4 | 0.96 | 0.968 | 0.972 | 0.974 | 0.975 | 0.976 | 0.976 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977
0.8 | 0.8 | 0.83 | 0.848 | 0.859 | 0.866 | 0.87 | 0.875 | 0.878 | 0.879 | 0.88 | 0.881
1.2 | 0.606 | 0.652 | 0.682 | 0.703 | 0.717 | 0.727 | 0.74 | 0.746 | 0.749 | 0.753 | 0.754
1.6 | 0.449 | 0.496 | 0.532 | 0.558 | 0.578 | 0.593 | 0.612 | 0.623 | 0.63 | 0.636 | 0.639
2 | 0.336 | 0.397 | 0.414 | 0.441 | 0.463 | 0.481 | 0.505 | 0.52 | 0.529 | 0.54 | 0.545
2.4 | 0.257 | 0.294 | 0.325 | 0.352 | 0.374 | 0.392 | 0.419 | 0.437 | 0.449 | 0.462 | 0.47
2.8 | 0.201 | 0.232 | 0.26 | 0.284 | 0.304 | 0.321 | 0.35 | 0.369 | 0.383 | 0.4 | 0.41
3.2 | 0.16 | 0.187 | 0.21 | 0.232 | 0.251 | 0.267 | 0.294 | 0.314 | 0.329 | 0.348 | 0.36
3.6 | 0.13 | 0.153 | 0.173 | 0.192 | 0.209 | 0.224 | 0.25 | 0.27 | 0.285 | 0.305 | 0.32
4 | 0.108 | 0.127 | 0.145 | 0.161 | 0.176 | 0.19 | 0.214 | 0.233 | 0.248 | 0.27 | 0.285
4.4 | 0.091 | 0.107 | 0.122 | 0.137 | 0.15 | 0.163 | 0.185 | 0.203 | 0.218 | 0.239 | 0.256
4.8 | 0.077 | 0.092 | 0.105 | 0.118 | 0.13 | 0.141 | 0.161 | 0.178 | 0.192 | 0.213 | 0.23
5.2 | 0.066 | 0.079 | 0.091 | 0.102 | 0.112 | 0.123 | 0.141 | 0.157 | 0.17 | 0.191 | 0.208
5.6 | 0.058 | 0.069 | 0.079 | 0.089 | 0.099 | 0.108 | 0.124 | 0.139 | 0.152 | 0.172 | 0.189
6 | 0.051 | 0.06 | 0.07 | 0.078 | 0.087 | 0.095 | 0.1 | 0.124 | 0.136 | 0.155 | 0.172
6.4 | 0.045 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.077 | 0.085 | 0.098 | 0.111 | 0.122 | 0.141 | 0.158
6.8 | 0.04 | 0.048 | 0.055 | 0.062 | 0.069 | 0.076 | 0.088 | 0.1 | 0.11 | 0.128 | 0.144
7.2 | 0.036 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.062 | 0.068 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.117 | 0.133
7.6 | 0.032 | 0.038 | 0.044 | 0.05 | 0.056 | 0.062 | 0.072 | 0.082 | 0.091 | 0.107 | 0.123
8 | 0.029 | 0.035 | 0.04 | 0.046 | 0.051 | 0.056 | 0.066 | 0.075 | 0.084 | 0.098 | 0.113
8.4 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.046 | 0.051 | 0.06 | 0.069 | 0.077 | 0.091 | 0.105
8.8 | 0.024 | 0.029 | 0.034 | 0.038 | 0.042 | 0.047 | 0.055 | 0.063 | 0.07 | 0.084 | 0.098
9.2 | 0.022 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.051 | 0.058 | 0.065 | 0.078 | 0.091
9.6 | 0.02 | 0.024 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.047 | 0.054 | 0.06 | 0.072 | 0.085
10 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.03 | 0.033 | 0.037 | 0.044 | 0.05 | 0.056 | 0.067 | 0.079
11 | 0.017 | 0.02 | 0.023 | 0.027 | 0.029 | 0.033 | 0.04 | 0.044 | 0.05 | 0.06 | 0.071
12 | 0.015 | 0.018 | 0.02 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.034 | 0.038 | 0.044 | 0.051 | 0.06

## Bang tra Terzaghi
j | Ng | Nq | Nc
0 | 0 | 1 | 5.7
5 | 0.5 | 1.6 | 7.3
10 | 1.2 | 2.7 | 9.6
15 | 2.5 | 4.4 | 12.9
20 | 5 | 7.4 | 17.7
25 | 9.7 | 12.7 | 25.1
30 | 19.7 | 22.5 | 37.2
35 | 42.4 | 41.4 | 57.8
40 | 100.4 | 81.3 | 97.7
45 | 297.5 | 173.3 | 172.3