## SHEET1
XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NỀN
(Theo quan hệ Tải trọng - Độ lún)
Bảng tính này nhằm xác định hệ số nền dựa trên tương quan tỉ lệ [Tải trọng] / [Độ lún] của khối móng có kích thước 1mx1m. Tải trọng được xác định bằng giá trị gây ra ứng xuất đáy móng tương đương với ứng suất do tải trọng công trình tác dụng lên đáy móng (xem bảng tính kiểm tra áp lực nền đất).
1. Các thông số hình học
| Kích thước móng: |  | Lx = | 1000 | mm |  |  |  |  | KEY_PR1_1
|  |  | Ly = | 1000 | mm |  |  |  |  | KEY_PR1_2
|  |  | Hm = | 3850 | mm |  |  |  |  | KEY_PR1_3
2. Số liệu địa chất:
| STT | Tên lớp đất |  |  | Độ sâu z | g | j | C | E
[5 empty] | (m) | (kN/m3) | (°) | (kN/m2) | (kN/m2)
| 1 | Lớp 1 |  |  | 10 | 19.52 | 31 | 0 | 14120 | KEY_TABLE_SOIL_START
| 2 | Lớp 2 |  |  | 19.2 | 19.8 | 35 | 0 | 18400
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| 20 | [8 empty] | KEY_TABLE_SOIL_END
3. Sức chịu tải của nền đất
Sức chịu tải của nền đất được xác định theo Mục 4.6.9 TCVN 9362:2012, như sau:
R = m1 * m2 / ktc * (A * b * gII + B * h * g'II + D * cII)
Trong đó:
| m1 - hệ số làm việc của nền đất; |  |  | m1 = | 1.1 |  |  |  |  | KEY_PR2_1
| m2 - hệ số làm việc của kết cấu; |  |  | m2 = | 1 |  |  |  |  | KEY_PR2_2
| ktc - hệ số độ tin cậy; |  |  | ktc = | 1 |  |  |  |  | KEY_PR2_3
A, B, D - các hệ số phụ thuộc vào góc ma sát trong của nền đất ở dưới đáy móng tính toán.
b, h - cạnh bé của đáy móng, và chiều sâu chôn móng.
gII, cII - trọng lượng thể tích và lực dính của lớp đất dưới đáy móng.
g'II - trọng lượng thể tích của lớp đất trên đáy móng.
| j | A | B | D | gII | g'II | cII | b | h
[5 empty] | (kN/m2) | (kN/m2) | (kN/m2) | (mm) | (mm)
| 31 | 1.2378 | 5.951 | 8.2399 | 19.52 | 19.52 | 0 | 1000 | 3850 | KEY_PR3_1
| R = | 518.5307 | kN/m2 | [6 empty] | KEY_PR3_2
4. Số liệu về tải trọng, và các giá trị ứng suất đáy móng tương ứng
| Tải trọng | Fx | Fy | Fz | Mx | My | ptb | pMx, My | pmax |  | pmin
|  | (kN) | (kN) | (kN) | (kN.m) | (kN.m) | (kN/m2) | (kN/m2) | (kN/m2) |  | (kN/m2)
|  | 0 | 0 | 200.6 | 0 | 0 | 277.6001 | 277.6001 | 277.6001 | KEY_TABLE_LOAD_START | 277.6001
KEY_TABLE_LOAD_END
Ghi chú:
- ptb là giá trị ứng suất trung bình dưới đáy móng
- pMx, My là giá trị lớn nhất trong các ứng suất do Mx và My tác dụng độc lập gây ra
- pmax là ứng suất lớn nhất dưới đáy móng do Mx và My tác dụng đồng thời gây ra
| - Áp lực phụ thêm dưới đáy móng do khối lượng đất và bê tông móng: ppt = | [6 empty] | 77 | (kN/m2) | KEY_PR4_0
5. Kiểm tra điều kiện về độ bền của nền đất
| Áp lực trung bình lớn nhất dưới đáy móng: |  |  |  | ptb_max = | 277.6001 |  |  |  |  | < R = | > R =
| Áp lực lớn nhất do Mx và My độc lập: |  |  |  | pMx,My_max = | 277.6001 | < 1.2* R = | 622.2368 | (kN/m2) |  | < 1.2* R = | > 1.2* R =
| Áp lực lớn nhất do Mx và My đồng thời: |  |  |  | pmax = | 277.6001 | < 1.5* R = | 777.796 | (kN/m2) |  | < 1.5* R = | > 1.5* R =
| Áp lực bé nhất dưới đáy móng: |  |  |  | pmin = | 277.6001 | > | 0 | (kN/m2) |  | > | <
| Kết luận: Thiết kế móng không thỏa mãn các điều kiện về độ bền của nền đất | [9 empty] | Kết luận: Thiết kế móng thỏa mãn các điều kiện về độ bền của nền đất | Kết luận: Thiết kế móng không thỏa mãn các điều kiện về độ bền của nền đất
6. Kiểm tra điều kiện về độ lún của nền đất
| Hệ số quy đổi tải trọng tính toán - tiêu chuẩn: |  |  |  | fL = | 1.15 |  |  |  | KEY_PR5_1
| Áp lực trung bình lớn nhất dưới đáy móng: |  |  |  | p = | 241.3914 | kN/m2 | (Trị tiêu chuẩn)
| Áp lực tự nhiên của đất ở độ sâu đáy móng: |  |  |  | pd = | 75.152 | kN/m2 |  |  | KEY_PR5_2
| Lớp đất |  | z | hi | 2*z/b | a | pdz | poz | Si
|  |  | (m) | (m) |  |  | (kN/m2) | (kN/m2) | (mm)
| Lớp 1 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 75.152 | 166.2394 | 0 | KEY_TABLE_SETL_START
| Lớp 1 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.92 | 80.032 | 152.9402 | 2.2605
| Lớp 1 |  | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.703 | 84.912 | 116.8663 | 1.9108
| Lớp 1 |  | 0.75 | 0.25 | 1.5 | 0.48825 | 89.792 | 81.1664 | 1.4025
| Lớp 1 |  | 1 | 0.25 | 2 | 0.336 | 94.672 | 55.8564 | 0.97042
| Lớp 1 |  | 1.25 | 0.25 | 2.5 | 0.243 | 99.552 | 40.3962 | 0.68168
| Lớp 1 |  | 1.5 | 0.25 | 3 | 0.1805 | 104.432 | 30.0062 | 0.4986
| Lớp 1 |  | 1.75 | 0.25 | 3.5 | 0.1375 | 109.312 | 22.8579 | 0.37439
| Lớp 1 |  | 2 | 0.25 | 4 | 0.108 | 114.192 | 17.9539 | K/T
| Lớp 1 |  | 2.25 | 0.25 | 4.5 | 0.0875 | 119.072 | 14.5459 | K/T
| Lớp 1 |  | 2.5 | 0.25 | 5 | 0.0715 | 123.952 | 11.8861 | K/T
| Lớp 1 |  | 2.75 | 0.25 | 5.5 | 0.06 | 128.832 | 9.9744 | K/T
| Lớp 1 |  | 3 | 0.25 | 6 | 0.051 | 133.712 | 8.4782 | K/T
KEY_TABLE_SETL_END
* Ghi chú: Độ sâu z là độ sâu tính từ đáy móng
| Độ sâu tắt lún quy ước: |  |  | zu = | 1.75 | m |  |  |  | KEY_PR5_3
| Tổng độ lún của nền đất: |  |  | åSi = | 8.0989 | < [S] = 80 (mm) |  |  |  | KEY_PR5_4 | < [S] = 80 (mm) | > [S] = 80 (mm)
| Kết luận: Thiết kế móng thỏa mãn điều kiện về độ lún của nền đất | [9 empty] | Kết luận: Thiết kế móng thỏa mãn điều kiện về độ lún của nền đất | Kết luận: Thiết kế móng không thỏa mãn điều kiện về độ lún của nền đất
7. Xác định hệ số nền
| Hệ số nền được xác định qua công thức: k = p / S = |  |  |  |  | 29805.5573 | kN/m3

## DATA
Rb
B15 | 8.5
B20 | 11.5
B25 | 14.5
B30 | 17
B35 | 19.5
B40 | 22
B45 | 25
B50 | 27.5
Rs
A-I | 225
A-II | 280
A-III | 365
A-IV | 510