- MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT:

- Công tác khảo sát địa chất để nhằm đánh giá điều kiện địa chất công trình để bố trí các hạng mục công trình lựa chọn giải pháp nền móng (và xử lý nền công trình nếu có) đưa ra biện pháp thi công chủ đạo.

- PHẠM VI KHẢO SÁT:

- Công tác khảo sát trong phạm vi 100 m2:

- Công tác khoan lấy mẫu hiện trường.

- Công tác thử chùy xuyên tiêu chuẩn SPT.

- Công tác thí nghiệm 09 chỉ tiêu của đất trong phòng thí nghiệm.

- Công tác lập báo cáo khảo sát địa chất.

- Hoàn thành công việc và dọn dẹp hiện trường

Khi hoàn thành công việc đã được chủ đầu tư nghiệm thu, các hố khoan sẽ được nhà thầu lấp đất hợp vệ sinh và an toàn. Ngoài ra sau khi hoàn thành công tác khảo sát, nhà thầu sẽ dọn dẹp toàn bộ vật tư thiết bị ra khỏi phạm vi công trường, trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu.

- CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

Tất cả các công tác khảo sát Địa chất công trình đều phải được thực hiện chặt chẽ theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

- TCVN 4419 -1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

- TCXD 9362 –2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

- TCVN 5308–2012: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong lao động.

- TCVN 9363: 2012: Nhà cao tầng-quy trình khảo sát địa chất công trình.

- TCVN 2683 – 2012: Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

- TCVN 4198 – 2014: Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4195–2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4202–2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4196–2014: Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4197–2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn Atterberg trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4199 – 1995: Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng.

- TCVN 4200 – 2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4506 – 2012: Nước dùng trong xây dựng – Tiêu chuẩn ăn mòn của môi trường nước đối với bê tông cốt thép.

- TCVN 7572 – 10:2016: Phương pháp thử - xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc.

- Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm xác định các đặc trưng cơ lý của đất.

IV: KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT

| TT | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Khảo sát địa chất |  |  |
| 1 | Hố đào (01 hố sâu 3m) | m | 2 |
| 3 | Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất | mẫu | 2 |

- Chiều sâu hố đào và khối lượng mẫu có thể thay đổi tùy thuộc vào thực tế khảo sát để cho kết quả cuối cùng đáp ứng được việc tính toán thiết kế cũng như trong phạm vi TCVN cho phép (Theo yêu cầu của Chủ đầu tư)

- TIẾN ĐỘ THI CÔNG

- Dự kiến: 3 ngày

- Công tác hiện trường: 1 ngày

- Công tác thí nghiệm trong phòng: 1 ngày

- Công tác lập báo cáo: 1 ngày