## 2-LOP
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MẪU ĐẤT
Công trình: Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng - Trường tiểu học Cộng Hòa
Địa điểm: Xã Cộng Hòa - Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương
Sè hiÖu mÉu ®Êt tN | Sè hiÖu Hè khoan | Sè hiÖu mÉu | chiÒu s©u lÊy mÉu |  |  | Thµnh phÇn h¹t | [9 empty] | TÝnh chÊt vËt lý | [10 empty] | TN c¾t |  |  | HÖ sè nÐn lón | Sè bóa trung b×nh SPT N 30 | M« ®uyn biÕn d¹ng E 0 | Søc chÞu t¶I quy ­íc R0 | Ph©n lo¹i ®Êt theo quy ph¹m
[6 empty] | H¹t s¹n - sái |  |  | H¹t c¸t |  |  |  | H¹t bôi |  | H¹t sÐt | §é | KL | KL | Khèi | §é | HÖ | §é | Giíi | Giíi | ChØ | §é | Gãc |  | Lùc | HÖ sè nÐn lón a(1-2)
[6 empty] | 10 | 5 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | <0.005 | Èm | TT | TT | l­îng |  | sè | b·o | h¹n | h¹n | sè | sÖt | M/s¸t |  | dÝnh
[6 empty] | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | TN | TN | kh« | riªng | rçng | rçng | hoµ | ch¶y | dÎo | dÎo |  | trong |  | kÕt
[6 empty] | 20 | 10 | 5 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.01 |  | W | g0 | gc | rc | n | e0 | G | WL | WP | IP | B | j |  | C
[6 empty] | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (g/cm3) |  |  | (%) | ------- | (%) | (%) | (%) | (%) | ------- | (®é) |  | (kG/cm2) | (cm2/kG) |  | (kG/cm2) |  | ------------------------
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | HK2 | 1 | 1.3 | - | 1.5 | [5 empty] | 9.2 | 13.3 | 27 | 25.8 | 24.7 | 33.54 | 1.87 | 1.4003 | 2.7 | 48.1359 | 0.92812 | 97.5717 | 40.4539 | 26.3439 | 14.11 | 0.51 | 11 | 5 | 0.185 | 0.056 |  |  |  | SÐt pha dÎo mÒm
Trung b×nh líp 2 | [10 empty] | 9.2 | 13.3 | 27 | 25.8 | 24.7 | 33.54 | 1.87 | 1.4003 | 2.7 | 48.1359 | 0.92812 | 97.5717 | 40.4539 | 26.3439 | 14.11 | 0.51 | 11 | 5 | 0.185 | 0.056 | 4 | 42.694 | 0.93861 | SÐt pha dÎo mÒm
11 | HK1 | 6 | 12.2 | - | 12.4 | [6 empty] | 20 | 27.3 | 29.2 | 23.5 | 31.02 | 1.89 | 1.4425 | 2.69 | 46.3744 | 0.86478 | 96.4911 | 38.0664 | 23.3864 | 14.68 | 0.52 | 11 | 5 | 0.185 | 0.051 |  |  |  | SÐt pha dÎo mÒm
12 | HK1 | 7 | 14 | - | 14.2 | [6 empty] | 19.6 | 25.6 | 30.7 | 24.1 | 30.5 | 1.87 | 1.433 | 2.7 | 46.9278 | 0.88422 | 93.1324 | 37.2068 | 22.6268 | 14.58 | 0.54 | 12 | 15 | 0.215 | 0.05 |  |  |  | SÐt pha dÎo mÒm
13 | HK1 | 8 | 16 | - | 16.2 | [6 empty] | 22.5 | 26.4 | 28.4 | 22.7 | 30.57 | 1.88 | 1.4398 | 2.7 | 46.6726 | 0.87521 | 94.3079 | 36.9645 | 22.7545 | 14.21 | 0.55 | 11 | 5 | 0.19 | 0.047 |  |  |  | SÐt pha dÎo mÒm
14 | HK2 | 6 | 11.3 | - | 11.5 | [6 empty] | 17.9 | 27.4 | 27.9 | 26.8 | 32 | 1.86 | 1.4091 | 2.69 | 47.6174 | 0.90903 | 94.6941 | 38.048 | 22.928 | 15.12 | 0.6 | 10 | 30 | 0.177 | 0.053 |  |  |  | SÐt pha dÎo mÒm
15 | HK2 | 7 | 13.4 | - | 13.6 | [6 empty] | 17.5 | 25.3 | 29.1 | 28.1 | 31.02 | 1.89 | 1.4425 | 2.69 | 46.3744 | 0.86478 | 96.4911 | 37.5636 | 21.9836 | 15.58 | 0.58 | 12 | 0 | 0.192 | 0.049 |  |  |  | SÐt pha dÎo mÒm
16 | HK2 | 8 | 15.2 | - | 15.4 | [6 empty] | 19.8 | 25.1 | 28.7 | 26.4 | 30.54 | 1.87 | 1.4325 | 2.7 | 46.944 | 0.8848 | 93.1937 | 37.788 | 22.688 | 15.1 | 0.52 | 12 | 25 | 0.224 | 0.046 |  |  |  | SÐt pha dÎo mÒm
17 | HK2 | 9 | 17 | - | 17.2 | [6 empty] | 19.1 | 24.3 | 27.3 | 29.3 | 31.2 | 1.87 | 1.4253 | 2.7 | 47.2109 | 0.89433 | 94.1933 | 38.2312 | 22.2512 | 15.98 | 0.56 | 12 | 5 | 0.211 | 0.047 |  |  |  | SÐt pha dÎo mÒm
Trung b×nh líp 4 | [11 empty] | 19.4857 | 25.9143 | 28.7571 | 25.8429 | 30.9786 | 1.8757 | 1.4321 | 2.6957 | 46.8745 | 0.88245 | 94.6434 | 37.6955 | 22.6598 | 15.0357 | 0.55286 | 11 | 37 | 0.19914 | 0.049 | 6 | 47.6376 | 1.0097 | SÐt pha dÎo mÒm
24 | HK1 | 12 | 24 | - | 24.2 | [5 empty] | 6.9 | 15.2 | 27.2 | 25.9 | 24.8 | 30.59 | 1.89 | 1.4473 | 2.69 | 46.1979 | 0.85866 | 95.8318 | 37.0228 | 22.4028 | 14.62 | 0.56 | 12 | 25 | 0.22 | 0.042 |  |  |  | SÐt pha dÎo mÒm
25 | HK1 | 13 | 26.3 | - | 26.5 | [5 empty] | 11 | 11.2 | 26.9 | 27 | 23.9 | 33.21 | 1.87 | 1.4038 | 2.7 | 48.0075 | 0.92335 | 97.1102 | 38.6544 | 24.6944 | 13.96 | 0.61 | 10 | 0 | 0.182 | 0.062 |  |  |  | SÐt pha dÎo mÒm
26 | HK2 | 13 | 25 | - | 25.2 | [5 empty] | 6 | 9.2 | 26.3 | 30.3 | 28.2 | 32.25 | 1.85 | 1.3989 | 2.7 | 48.1902 | 0.93014 | 93.6154 | 38.2274 | 22.4974 | 15.73 | 0.62 | 10 | 45 | 0.196 | 0.05 |  |  |  | SÐt pha dÎo mÒm
Trung b×nh líp 6 | [10 empty] | 7.9667 | 11.8667 | 26.8 | 27.7333 | 25.6333 | 32.0167 | 1.87 | 1.4165 | 2.6967 | 47.4652 | 0.90405 | 95.5191 | 37.9682 | 23.1982 | 14.77 | 0.59667 | 11 | 3 | 0.19933 | 0.051333 | 5 | 45.9939 | 0.9878 | SÐt pha dÎo mÒm
27 | HK1 | 14 | 28 | - | 28.2 | [5 empty] | 4.5 | 15.2 | 24.2 | 28.2 | 27.9 | 32.35 | 1.89 | 1.428 | 2.7 | 47.1099 | 0.89071 | 98.0617 | 37.2172 | 22.0072 | 15.21 | 0.68 | 11 | 7 | 0.207 | 0.053 |  |  |  | SÐt pha dÎo mÒm
28 | HK1 | 15 | 30 | - | 30.2 | [5 empty] | 7.5 | 14.5 | 23.4 | 26.3 | 28.3 | 31.68 | 1.87 | 1.4201 | 2.71 | 47.5974 | 0.9083 | 94.5199 | 36.285 | 20.935 | 15.35 | 0.7 | 12 | 15 | 0.228 | 0.049 |  |  |  | SÐt pha dÎo mÒm
29 | HK1 | 16 | 32 | - | 32.2 | [5 empty] | 6.3 | 12.2 | 26.7 | 28.6 | 26.2 | 29.57 | 1.88 | 1.451 | 2.7 | 46.261 | 0.86085 | 92.7448 | 36.7844 | 21.7544 | 15.03 | 0.52 | 13 | 5 | 0.236 | 0.043 |  |  |  | SÐt pha dÎo mÒm
30 | HK1 | 17 | 34.1 | - | 34.3 | [5 empty] | 7.6 | 16.3 | 22.3 | 27.9 | 25.9 | 27.87 | 1.88 | 1.4702 | 2.7 | 45.5465 | 0.83643 | 89.9644 | 35.35 | 20.39 | 14.96 | 0.5 | 14 | 2 | 0.24 | 0.039 |  |  |  | SÐt pha dÎo cøng
31 | HK2 | 14 | 27.5 | - | 27.7 | [5 empty] | 7.3 | 12.2 | 21.8 | 29.1 | 29.6 | 30.02 | 1.89 | 1.4536 | 2.69 | 45.962 | 0.85055 | 94.9431 | 36.56 | 20.21 | 16.35 | 0.6 | 11 | 20 | 0.213 | 0.05 |  |  |  | SÐt pha dÎo mÒm
32 | HK2 | 15 | 29.4 | - | 29.6 | [5 empty] | 6.4 | 14.8 | 23.6 | 28.7 | 26.5 | 32.6 | 1.87 | 1.4103 | 2.7 | 47.7683 | 0.91455 | 96.2445 | 38.1907 | 23.0807 | 15.11 | 0.63 | 11 | 5 | 0.21 | 0.046 |  |  |  | SÐt pha dÎo mÒm
33 | HK2 | 16 | 31 | - | 31.2 | [5 empty] | 7 | 11.6 | 25.5 | 28.1 | 27.8 | 28.39 | 1.86 | 1.4487 | 2.69 | 46.1446 | 0.85682 | 89.1305 | 35.8429 | 20.6329 | 15.21 | 0.51 | 13 | 15 | 0.224 | 0.044 |  |  |  | SÐt pha dÎo mÒm
34 | HK2 | 17 | 33 | - | 33.2 | [5 empty] | 7.8 | 13 | 24.9 | 27.9 | 26.4 | 29.15 | 1.85 | 1.4324 | 2.7 | 46.9466 | 0.88489 | 88.9431 | 36.8408 | 21.7608 | 15.08 | 0.49 | 13 | 30 | 0.23 | 0.038 |  |  |  | SÐt pha dÎo cøng
Trung b×nh líp 7 | [10 empty] | 6.8 | 13.725 | 24.05 | 28.1 | 27.325 | 30.2037 | 1.8738 | 1.4391 | 2.6987 | 46.667 | 0.87539 | 93.069 | 36.6339 | 21.3464 | 15.2875 | 0.57875 | 12 | 27 | 0.2235 | 0.04525 | 7 | 51.3918 | 1.1156 | SÐt pha dÎo mÒm
35 | HK1 | 18 | 36 | - | 36.2 | [6 empty] | 17.9 | 25.2 | 32.2 | 24.7 | 23.31 | 1.88 | 1.5246 | 2.69 | 43.3229 | 0.76438 | 82.0321 | 34.8884 | 20.7684 | 14.12 | 0.18 | 18 | 40 | 0.296 | 0.018 |  |  |  | SÐt pha Nöa cøng
36 | HK1 | 19 | 38 | - | 38.2 | [6 empty] | 16.3 | 23.5 | 33.8 | 26.4 | 23.11 | 1.89 | 1.5352 | 2.7 | 43.1403 | 0.75871 | 82.2404 | 35.3248 | 20.2448 | 15.08 | 0.19 | 18 | 35 | 0.299 | 0.019 |  |  |  | SÐt pha Nöa cøng
37 | HK1 | 20 | 39 | - | 39.2 | [6 empty] | 13.4 | 27.4 | 31.9 | 27.3 | 23.25 | 1.91 | 1.5497 | 2.69 | 42.3905 | 0.73582 | 84.9965 | 35.1294 | 19.8994 | 15.23 | 0.22 | 17 | 30 | 0.287 | 0.02 |  |  |  | SÐt pha Nöa cøng
38 | HK2 | 18 | 35.2 | - | 35.4 | [6 empty] | 13 | 26.2 | 34.6 | 26.2 | 22.21 | 1.92 | 1.5711 | 2.7 | 41.8124 | 0.71858 | 83.4523 | 33.8678 | 18.7278 | 15.14 | 0.23 | 16 | 45 | 0.29 | 0.018 |  |  |  | SÐt pha Nöa cøng
39 | HK2 | 19 | 37.3 | - | 37.5 | [6 empty] | 12 | 26.2 | 35.5 | 26.3 | 21.58 | 1.93 | 1.5874 | 2.69 | 40.9877 | 0.69456 | 83.5783 | 33.5485 | 18.3985 | 15.15 | 0.21 | 16 | 35 | 0.291 | 0.019 |  |  |  | SÐt pha Nöa cøng
40 | HK2 | 20 | 39.2 | - | 39.4 | [6 empty] | 15.9 | 24.9 | 32.1 | 27.1 | 20.69 | 1.93 | 1.5991 | 2.7 | 40.7727 | 0.68841 | 81.1479 | 32.5226 | 17.3526 | 15.17 | 0.22 | 17 | 25 | 0.289 | 0.021 |  |  |  | SÐt pha Nöa cøng
Trung b×nh líp 8 | [11 empty] | 14.75 | 25.5667 | 33.35 | 26.3333 | 22.3583 | 1.91 | 1.561 | 2.695 | 42.0711 | 0.72674 | 82.9079 | 34.2136 | 19.2319 | 14.9817 | 0.20833 | 17 | 35 | 0.292 | 0.019167 | 24 | 156.398 | 1.6553 | SÐt pha Nöa cøng
|  |  |  | Người lập |  | 11: Ng­êi kiÓm tra; 18: CÔNG TY CP TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ TKXD HẢI DƯƠNG